## TL
Transmission line | From bus | To bus | X_l | PL_l | IL_l [$]
1 | 1 | 2 | 0.1 | 420 | 0
2 | 1 | 3 | 0.042 | 420 | 0
3 | 4 | 5 | 0.008 | 1200 | 0
4 | 3 | 5 | 0.108 | 420 | 0
5 | 5 | 6 | 0.054 | 420 | 0
6 | 6 | 7 | 0.021 | 420 | 0
7 | 8 | 9 | 0.031 | 1200 | 0
8 | 8 | 5 | 0.027 | 1200 | 0
9 | 9 | 10 | 0.032 | 1200 | 0
10 | 4 | 11 | 0.069 | 420 | 0
11 | 5 | 11 | 0.068 | 420 | 0
12 | 11 | 12 | 0.02 | 420 | 0
13 | 2 | 12 | 0.062 | 420 | 0
14 | 3 | 12 | 0.16 | 420 | 0
15 | 7 | 12 | 0.034 | 420 | 0
16 | 11 | 13 | 0.073 | 420 | 0
17 | 12 | 14 | 0.071 | 420 | 0
18 | 13 | 15 | 0.244 | 420 | 0
19 | 14 | 15 | 0.195 | 420 | 0
20 | 12 | 16 | 0.083 | 420 | 0
21 | 15 | 17 | 0.044 | 1200 | 0
22 | 16 | 17 | 0.18 | 420 | 0
23 | 17 | 18 | 0.051 | 420 | 0
24 | 18 | 19 | 0.049 | 420 | 0
25 | 19 | 20 | 0.117 | 420 | 0
26 | 15 | 19 | 0.039 | 420 | 0
27 | 20 | 21 | 0.085 | 420 | 0
28 | 21 | 22 | 0.097 | 420 | 0
29 | 22 | 23 | 0.159 | 420 | 0
30 | 23 | 24 | 0.049 | 420 | 0
31 | 23 | 25 | 0.08 | 1200 | 0
32 | 26 | 25 | 0.038 | 1200 | 0
33 | 25 | 27 | 0.163 | 1200 | 0
34 | 27 | 28 | 0.086 | 420 | 0
35 | 28 | 29 | 0.094 | 420 | 0
36 | 30 | 17 | 0.039 | 1200 | 0
37 | 8 | 30 | 0.05 | 420 | 0
38 | 26 | 30 | 0.086 | 1200 | 0
39 | 17 | 31 | 0.156 | 420 | 0
40 | 29 | 31 | 0.033 | 420 | 0
41 | 23 | 32 | 0.115 | 336 | 0
42 | 31 | 32 | 0.099 | 420 | 0
43 | 27 | 32 | 0.076 | 420 | 0
44 | 15 | 33 | 0.124 | 140 | 0
45 | 19 | 34 | 0.247 | 140 | 0
46 | 35 | 36 | 0.01 | 420 | 0
47 | 35 | 37 | 0.05 | 420 | 0
48 | 33 | 37 | 0.142 | 420 | 0
49 | 34 | 36 | 0.027 | 420 | 0
50 | 34 | 37 | 0.009 | 1200 | 0
51 | 38 | 37 | 0.038 | 1200 | 0
52 | 37 | 39 | 0.106 | 420 | 0
53 | 37 | 40 | 0.168 | 420 | 0
54 | 30 | 38 | 0.054 | 420 | 0
55 | 39 | 40 | 0.061 | 420 | 0
56 | 40 | 41 | 0.049 | 420 | 0
57 | 40 | 42 | 0.183 | 420 | 0
58 | 41 | 42 | 0.135 | 420 | 0
59 | 43 | 44 | 0.245 | 420 | 0
60 | 34 | 43 | 0.168 | 420 | 0
61 | 44 | 45 | 0.09 | 420 | 0
62 | 45 | 46 | 0.136 | 420 | 0
63 | 46 | 47 | 0.127 | 420 | 0
64 | 46 | 48 | 0.189 | 420 | 0
65 | 47 | 49 | 0.063 | 420 | 0
66 | 42 | 49 | 0.323 | 420 | 0
67 | 42 | 49 | 0.323 | 420 | 0
68 | 45 | 49 | 0.186 | 420 | 0
69 | 48 | 49 | 0.051 | 420 | 0
70 | 49 | 50 | 0.075 | 420 | 0
71 | 49 | 51 | 0.137 | 420 | 0
72 | 51 | 52 | 0.059 | 420 | 0
73 | 52 | 53 | 0.164 | 420 | 0
74 | 53 | 54 | 0.122 | 420 | 0
75 | 49 | 54 | 0.289 | 420 | 0
76 | 49 | 54 | 0.291 | 420 | 0
77 | 54 | 55 | 0.071 | 420 | 0
78 | 54 | 56 | 0.01 | 420 | 0
79 | 55 | 56 | 0.015 | 420 | 0
80 | 56 | 57 | 0.097 | 420 | 0
81 | 50 | 57 | 0.134 | 420 | 0
82 | 56 | 58 | 0.097 | 420 | 0
83 | 51 | 58 | 0.072 | 420 | 0
84 | 54 | 59 | 0.229 | 420 | 0
85 | 56 | 59 | 0.251 | 420 | 0
86 | 56 | 59 | 0.239 | 420 | 0
87 | 55 | 59 | 0.216 | 420 | 0
88 | 59 | 60 | 0.145 | 420 | 0
89 | 59 | 61 | 0.15 | 420 | 0
90 | 60 | 61 | 0.014 | 1200 | 0
91 | 60 | 62 | 0.056 | 420 | 0
92 | 61 | 62 | 0.038 | 420 | 0
93 | 63 | 59 | 0.039 | 1200 | 0
94 | 63 | 64 | 0.02 | 1200 | 0
95 | 64 | 61 | 0.027 | 1200 | 0
96 | 38 | 65 | 0.099 | 1200 | 0
97 | 64 | 65 | 0.03 | 1200 | 0
98 | 49 | 66 | 0.092 | 1200 | 0
99 | 49 | 66 | 0.092 | 1200 | 0
100 | 62 | 66 | 0.218 | 420 | 0
101 | 62 | 67 | 0.117 | 420 | 0
102 | 65 | 66 | 0.037 | 1200 | 0
103 | 66 | 67 | 0.102 | 420 | 0
104 | 65 | 68 | 0.016 | 1200 | 0
105 | 47 | 69 | 0.278 | 420 | 0
106 | 49 | 69 | 0.324 | 420 | 0
107 | 68 | 69 | 0.037 | 1200 | 0
108 | 69 | 70 | 0.127 | 1200 | 0
109 | 24 | 70 | 0.412 | 420 | 0
110 | 70 | 71 | 0.036 | 420 | 0
111 | 24 | 72 | 0.196 | 420 | 0
112 | 71 | 72 | 0.18 | 420 | 0
113 | 71 | 73 | 0.045 | 420 | 0
114 | 70 | 74 | 0.132 | 420 | 0
115 | 70 | 75 | 0.141 | 420 | 0
116 | 69 | 75 | 0.122 | 1200 | 0
117 | 74 | 75 | 0.041 | 420 | 0
118 | 76 | 77 | 0.148 | 420 | 0
119 | 69 | 77 | 0.101 | 420 | 0
120 | 75 | 77 | 0.2 | 420 | 0
121 | 77 | 78 | 0.012 | 420 | 0
122 | 78 | 79 | 0.024 | 420 | 0
123 | 77 | 80 | 0.049 | 1200 | 0
124 | 77 | 80 | 0.105 | 1200 | 0
125 | 79 | 80 | 0.07 | 420 | 0
126 | 68 | 81 | 0.02 | 1200 | 0
127 | 81 | 80 | 0.037 | 1200 | 0
128 | 77 | 82 | 0.085 | 480 | 0
129 | 82 | 83 | 0.037 | 480 | 0
130 | 83 | 84 | 0.132 | 420 | 0
131 | 83 | 85 | 0.148 | 420 | 0
132 | 84 | 85 | 0.064 | 420 | 0
133 | 85 | 86 | 0.123 | 1200 | 0
134 | 86 | 87 | 0.207 | 420 | 0
135 | 85 | 88 | 0.102 | 420 | 0
136 | 85 | 89 | 0.173 | 420 | 0
137 | 88 | 89 | 0.071 | 1200 | 0
138 | 89 | 90 | 0.188 | 1200 | 0
139 | 89 | 90 | 0.1 | 1200 | 0
140 | 90 | 91 | 0.084 | 420 | 0
141 | 89 | 92 | 0.051 | 1200 | 0
142 | 89 | 92 | 0.158 | 1200 | 0
143 | 91 | 92 | 0.127 | 420 | 0
144 | 92 | 93 | 0.085 | 420 | 0
145 | 92 | 94 | 0.158 | 420 | 0
146 | 93 | 94 | 0.073 | 420 | 0
147 | 94 | 95 | 0.043 | 420 | 0
148 | 80 | 96 | 0.182 | 4180 | 0
149 | 82 | 96 | 0.053 | 420 | 0
150 | 94 | 96 | 0.087 | 420 | 0
151 | 80 | 97 | 0.093 | 420 | 0
152 | 80 | 98 | 0.108 | 420 | 0
153 | 80 | 99 | 0.206 | 480 | 0
154 | 92 | 100 | 0.295 | 420 | 0
155 | 94 | 100 | 0.058 | 420 | 0
156 | 95 | 96 | 0.055 | 420 | 0
157 | 96 | 97 | 0.089 | 420 | 0
158 | 98 | 100 | 0.179 | 420 | 0
159 | 99 | 100 | 0.081 | 420 | 0
160 | 100 | 101 | 0.126 | 420 | 0
161 | 92 | 102 | 0.056 | 420 | 0
162 | 101 | 102 | 0.112 | 420 | 0
163 | 100 | 103 | 0.053 | 1200 | 0
164 | 100 | 104 | 0.204 | 420 | 0
165 | 103 | 104 | 0.158 | 420 | 0
166 | 103 | 105 | 0.163 | 420 | 0
167 | 100 | 106 | 0.229 | 420 | 0
168 | 104 | 105 | 0.038 | 420 | 0
169 | 105 | 106 | 0.055 | 420 | 0
170 | 105 | 107 | 0.183 | 420 | 0
171 | 105 | 108 | 0.07 | 420 | 0
172 | 106 | 107 | 0.183 | 420 | 0
173 | 108 | 109 | 0.029 | 420 | 0
174 | 103 | 110 | 0.181 | 420 | 0
175 | 109 | 110 | 0.076 | 420 | 0
176 | 110 | 111 | 0.076 | 420 | 0
177 | 110 | 112 | 0.064 | 140 | 0
178 | 17 | 113 | 0.03 | 420 | 0
179 | 32 | 113 | 0.203 | 1200 | 0
180 | 32 | 114 | 0.061 | 420 | 0
181 | 27 | 115 | 0.074 | 420 | 0
182 | 114 | 115 | 0.01 | 420 | 0
183 | 68 | 116 | 0.004 | 120 | 0
184 | 12 | 117 | 0.14 | 100 | 0
185 | 75 | 118 | 0.048 | 420 | 0
186 | 76 | 118 | 0.054 | 420 | 0
187 | 108 | 112 | 0.064 | 420 | 8280000
188 | 23 | 24 | 0.049 | 420 | 6784000
189 | 25 | 27 | 0.163 | 1200 | 23260000
190 | 17 | 31 | 0.156 | 420 | 10126000
191 | 23 | 32 | 0.115 | 336 | 7906000
192 | 27 | 32 | 0.076 | 420 | 8510000
193 | 15 | 33 | 0.124 | 140 | 9488000
194 | 19 | 34 | 0.247 | 140 | 11940000
195 | 30 | 38 | 0.054 | 420 | 8080000
196 | 24 | 70 | 0.412 | 420 | 15230000
197 | 70 | 71 | 0.036 | 420 | 7710000
198 | 75 | 77 | 0.2 | 420 | 10998000
199 | 86 | 87 | 0.207 | 160 | 24148000
200 | 92 | 102 | 0.056 | 420 | 8118000
201 | 17 | 113 | 0.03 | 420 | 7602000
202 | 32 | 114 | 0.061 | 420 | 8224000
203 | 68 | 116 | 0.004 | 120 | 20081000
204 | 12 | 117 | 0.14 | 100 | 9800000

## Buses
Bus | Load | CG | RES | ESS
1 | 1 | 0 | 6 | 1
2 | 2 | 0 | 7 | 0
3 | 3 | 0 | 1 | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 1 | 0 | 0
6 | 6 | 0 | 2 | 0
7 | 7 | 2 | 0 | 0
8 | 8 | 3 | 0 | 0
9 | 9 | 4 | 0 | 2
10 | 10 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 8 | 0
12 | 0 | 5 | 0 | 0
13 | 11 | 0 | 3 | 0
14 | 12 | 6 | 0 | 0
15 | 13 | 0 | 4 | 3
16 | 14 | 7 | 9 | 0
17 | 0 | 0 | 5 | 0
18 | 15 | 0 | 0 | 4
19 | 16 | 0 | 0 | 0
20 | 17 | 8 | 0 | 0
21 | 0 | 9 | 0 | 5
22 | 0 | 0 | 10 | 0
23 | 0 | 10 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

## CG
Generating unit | Bus | PG_gmin [MW] | PG_gfc [MW] | PG_g_max | CG_g [$/MWh] | CG_g_max | RGD_g [MW] | RGU_g [MW] | zetaGC_g_fc | zetaGC_g_max | zetaGP_g_fc | zetaGP_g_max
1 | 8 | 31 | 311 | 15.55 | 20 | 1 | 155.5 | 155.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
2 | 10 | 46 | 456 | 22.8 | 10 | 0.5 | 114 | 114 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
3 | 24 | 30 | 303 | 15.15 | 20 | 1 | 151.5 | 151.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
4 | 25 | 24 | 243 | 12.15 | 20 | 1 | 121.5 | 121.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
5 | 31 | 29 | 288 | 14.4 | 20 | 1 | 144 | 144 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
6 | 32 | 49 | 491 | 24.55 | 10 | 0.5 | 122.75 | 122.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
7 | 34 | 26 | 259 | 12.95 | 20 | 1 | 129.5 | 129.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
8 | 36 | 0 | 174 | 8.7 | 40 | 2 | 130.5 | 130.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
9 | 40 | 49 | 491 | 24.55 | 10 | 0.5 | 122.75 | 122.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
10 | 42 | 50 | 496 | 24.8 | 10 | 0.5 | 124 | 124 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
11 | 46 | 45 | 448 | 22.4 | 10 | 0.5 | 112 | 112 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
12 | 49 | 37 | 371 | 18.55 | 10 | 0.5 | 92.75 | 92.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
13 | 54 | 33 | 332 | 16.6 | 20 | 1 | 166 | 166 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
14 | 55 | 37 | 367 | 18.35 | 10 | 0.5 | 91.75 | 91.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
15 | 56 | 0 | 218 | 10.9 | 40 | 2 | 163.5 | 163.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
16 | 59 | 0 | 200 | 10 | 40 | 2 | 150 | 150 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
17 | 61 | 0 | 109 | 5.45 | 40 | 2 | 81.75 | 81.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
18 | 62 | 44 | 441 | 22.05 | 10 | 0.5 | 110.25 | 110.25 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
19 | 65 | 47 | 471 | 23.55 | 10 | 0.5 | 117.75 | 117.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
20 | 66 | 47 | 474 | 23.7 | 10 | 0.5 | 118.5 | 118.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
21 | 69 | 0 | 53 | 2.65 | 80 | 4 | 53 | 53 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
22 | 70 | 0 | 29 | 1.45 | 80 | 4 | 29 | 29 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
23 | 72 | 0 | 82 | 4.1 | 80 | 4 | 82 | 82 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
24 | 73 | 26 | 264 | 13.2 | 20 | 1 | 132 | 132 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
25 | 74 | 0 | 35 | 1.75 | 80 | 4 | 35 | 35 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
26 | 82 | 0 | 50 | 2.5 | 80 | 4 | 50 | 50 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
27 | 85 | 0 | 46 | 2.3 | 80 | 4 | 46 | 46 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
28 | 90 | 30 | 304 | 15.2 | 20 | 1 | 152 | 152 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
29 | 91 | 0 | 28 | 1.4 | 80 | 4 | 28 | 28 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
30 | 99 | 33 | 329 | 16.45 | 20 | 1 | 164.5 | 164.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
31 | 100 | 29 | 288 | 14.4 | 20 | 1 | 144 | 144 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
32 | 103 | 0 | 37 | 1.85 | 80 | 4 | 37 | 37 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
33 | 104 | 0 | 121 | 6.05 | 40 | 2 | 90.75 | 90.75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
34 | 105 | 0 | 176 | 8.8 | 40 | 2 | 132 | 132 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
35 | 108 | 0 | 63 | 3.15 | 80 | 4 | 63 | 63 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
36 | 109 | 37 | 370 | 18.5 | 10 | 0.5 | 92.5 | 92.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
37 | 110 | 0 | 223 | 11.15 | 40 | 2 | 167.25 | 167.25 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
38 | 111 | 0 | 9 | 0.45 | 80 | 4 | 9 | 9 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
39 | 113 | 34 | 341 | 17.05 | 20 | 1 | 170.5 | 170.5 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
40 | 115 | 44 | 440 | 22 | 10 | 0.5 | 110 | 110 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04

## RES
Generating unit | Technology | Zone | Bus | PR_rfc [MW] | PR_r_max | CR_r [$/MWh] | zetaR_r_fc | zetaR_r_max
1 | Solar | North | 4 | 133 | 6.65 | 5 | 0.02 | 0.04
2 | Solar | North | 6 | 770 | 38.5 | 5 | 0.02 | 0.04
3 | Solar | North | 12 | 240 | 12 | 5 | 0.02 | 0.04
4 | Solar | North | 15 | 23 | 1.15 | 5 | 0.02 | 0.04
5 | Solar | North | 18 | 504 | 25.2 | 5 | 0.02 | 0.04
6 | Solar | North | 19 | 888 | 44.4 | 5 | 0.02 | 0.04
7 | Solar | North | 26 | 731 | 36.55 | 5 | 0.02 | 0.04
8 | Solar | North | 27 | 385 | 19.25 | 5 | 0.02 | 0.04
9 | Solar | North | 76 | 682 | 34.1 | 5 | 0.02 | 0.04
10 | Solar | North | 77 | 457 | 22.85 | 5 | 0.02 | 0.04
11 | Solar | North | 80 | 419 | 20.95 | 5 | 0.02 | 0.04
12 | Solar | South | 89 | 895 | 44.75 | 5 | 0.02 | 0.04
13 | Solar | South | 90 | 550 | 27.5 | 5 | 0.02 | 0.04
14 | Solar | South | 92 | 745 | 37.25 | 5 | 0.02 | 0.04
15 | Solar | North | 24 | 679 | 33.95 | 5 | 0.02 | 0.04
16 | Solar | North | 27 | 609 | 30.45 | 5 | 0.02 | 0.04
17 | Wind | North | 31 | 408 | 20.4 | 5 | 0.02 | 0.04
18 | Wind | South | 100 | 288 | 14.4 | 5 | 0.02 | 0.04
19 | Wind | South | 82 | 305 | 15.25 | 5 | 0.02 | 0.04
20 | Wind | North | 7 | 595 | 29.75 | 5 | 0.02 | 0.04
21 | Wind | South | 102 | 892 | 44.6 | 5 | 0.02 | 0.04
22 | Wind | South | 83 | 273 | 13.65 | 5 | 0.02 | 0.04
23 | Wind | North | 115 | 233 | 11.65 | 5 | 0.02 | 0.04
24 | Wind | North | 97 | 875 | 43.75 | 5 | 0.02 | 0.04
25 | Wind | South | 108 | 880 | 44 | 5 | 0.02 | 0.04
26 | Wind | North | 63 | 295 | 14.75 | 5 | 0.02 | 0.04
27 | Wind | North | 5 | 72 | 3.6 | 5 | 0.02 | 0.04
28 | Wind | North | 9 | 742 | 37.1 | 5 | 0.02 | 0.04

## ESS
Storage unit | Bus | ES_s0 [MWh] | ES_smin [MWh] | ES_smax [MWh] | PSC_smax [MW] | PSD_smax [MW] | etaSC_s | etaSD_s
1 | 4 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1
2 | 12 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1
3 | 16 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1
4 | 27 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1
5 | 31 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1
6 | 47 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1
7 | 61 | 100 | 50 | 600 | 100 | 100 | 0.8 | 1

## loads
Load | Bus | Zone | PD_dfc [MW] | PD_d_max | CLS_d [$/MWh] | zetaD_d_fc | zetaD_d_max
1 | 1 | West | 99 | 4.95 | 5000 | 0.02 | 0.04
2 | 2 | West | 55 | 2.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
3 | 3 | West | 50 | 2.5 | 5000 | 0.02 | 0.04
4 | 4 | West | 89 | 4.45 | 5000 | 0.02 | 0.04
5 | 6 | West | 28 | 1.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
6 | 7 | West | 35 | 1.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
7 | 11 | West | 57 | 2.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
8 | 12 | West | 48 | 2.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
9 | 13 | West | 92 | 4.6 | 5000 | 0.02 | 0.04
10 | 14 | West | 93 | 4.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
11 | 15 | West | 107 | 5.35 | 5000 | 0.02 | 0.04
12 | 16 | West | 80 | 4 | 5000 | 0.02 | 0.04
13 | 17 | West | 81 | 4.05 | 5000 | 0.02 | 0.04
14 | 18 | West | 77 | 3.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
15 | 19 | West | 108 | 5.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
16 | 20 | West | 69 | 3.45 | 5000 | 0.02 | 0.04
17 | 21 | West | 63 | 3.15 | 5000 | 0.02 | 0.04
18 | 22 | West | 83 | 4.15 | 5000 | 0.02 | 0.04
19 | 23 | West | 56 | 2.8 | 5000 | 0.02 | 0.04
20 | 27 | West | 37 | 1.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
21 | 28 | West | 62 | 3.1 | 5000 | 0.02 | 0.04
22 | 29 | West | 48 | 2.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
23 | 31 | West | 87 | 4.35 | 5000 | 0.02 | 0.04
24 | 32 | West | 100 | 5 | 5000 | 0.02 | 0.04
25 | 33 | East | 68 | 3.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
26 | 34 | East | 86 | 4.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
27 | 35 | East | 53 | 2.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
28 | 36 | East | 72 | 3.6 | 5000 | 0.02 | 0.04
29 | 39 | East | 57 | 2.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
30 | 40 | East | 105 | 5.25 | 5000 | 0.02 | 0.04
31 | 41 | East | 97 | 4.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
32 | 42 | East | 41 | 2.05 | 5000 | 0.02 | 0.04
33 | 43 | East | 34 | 1.7 | 5000 | 0.02 | 0.04
34 | 44 | East | 77 | 3.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
35 | 45 | East | 11 | 0.55 | 5000 | 0.02 | 0.04
36 | 46 | East | 106 | 5.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
37 | 47 | East | 95 | 4.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
38 | 48 | East | 111 | 5.55 | 5000 | 0.02 | 0.04
39 | 49 | East | 43 | 2.15 | 5000 | 0.02 | 0.04
40 | 50 | East | 46 | 2.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
41 | 51 | East | 110 | 5.5 | 5000 | 0.02 | 0.04
42 | 52 | East | 71 | 3.55 | 5000 | 0.02 | 0.04
43 | 53 | East | 45 | 2.25 | 5000 | 0.02 | 0.04
44 | 54 | East | 95 | 4.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
45 | 55 | East | 110 | 5.5 | 5000 | 0.02 | 0.04
46 | 56 | East | 102 | 5.1 | 5000 | 0.02 | 0.04
47 | 57 | East | 106 | 5.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
48 | 58 | East | 78 | 3.9 | 5000 | 0.02 | 0.04
49 | 59 | East | 47 | 2.35 | 5000 | 0.02 | 0.04
50 | 60 | East | 77 | 3.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
51 | 62 | East | 106 | 5.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
52 | 66 | East | 48 | 2.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
53 | 67 | East | 15 | 0.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
54 | 70 | West | 108 | 5.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
55 | 74 | West | 72 | 3.6 | 5000 | 0.02 | 0.04
56 | 75 | West | 70 | 3.5 | 5000 | 0.02 | 0.04
57 | 76 | East | 116 | 5.8 | 5000 | 0.02 | 0.04
58 | 77 | East | 86 | 4.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
59 | 78 | East | 103 | 5.15 | 5000 | 0.02 | 0.04
60 | 79 | East | 65 | 3.25 | 5000 | 0.02 | 0.04
61 | 80 | East | 14 | 0.7 | 5000 | 0.02 | 0.04
62 | 82 | West | 63 | 3.15 | 5000 | 0.02 | 0.04
63 | 83 | West | 95 | 4.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
64 | 84 | West | 46 | 2.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
65 | 85 | West | 73 | 3.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
66 | 86 | West | 39 | 1.95 | 5000 | 0.02 | 0.04
67 | 87 | West | 116 | 5.8 | 5000 | 0.02 | 0.04
68 | 90 | West | 116 | 5.8 | 5000 | 0.02 | 0.04
69 | 92 | West | 86 | 4.3 | 5000 | 0.02 | 0.04
70 | 93 | West | 69 | 3.45 | 5000 | 0.02 | 0.04
71 | 94 | West | 94 | 4.7 | 5000 | 0.02 | 0.04
72 | 95 | West | 77 | 3.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
73 | 96 | West | 89 | 4.45 | 5000 | 0.02 | 0.04
74 | 97 | East | 100 | 5 | 5000 | 0.02 | 0.04
75 | 98 | East | 39 | 1.95 | 5000 | 0.02 | 0.04
76 | 100 | West | 74 | 3.7 | 5000 | 0.02 | 0.04
77 | 101 | West | 73 | 3.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
78 | 102 | West | 17 | 0.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
79 | 103 | East | 113 | 5.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
80 | 104 | East | 68 | 3.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
81 | 105 | East | 68 | 3.4 | 5000 | 0.02 | 0.04
82 | 106 | East | 30 | 1.5 | 5000 | 0.02 | 0.04
83 | 107 | East | 75 | 3.75 | 5000 | 0.02 | 0.04
84 | 108 | East | 118 | 5.9 | 5000 | 0.02 | 0.04
85 | 109 | East | 7 | 0.35 | 5000 | 0.02 | 0.04
86 | 110 | East | 97 | 4.85 | 5000 | 0.02 | 0.04
87 | 112 | East | 100 | 5 | 5000 | 0.02 | 0.04
88 | 114 | West | 13 | 0.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
89 | 116 | East | 80 | 4 | 5000 | 0.02 | 0.04
90 | 117 | West | 73 | 3.65 | 5000 | 0.02 | 0.04
91 | 118 | East | 43 | 2.15 | 5000 | 0.02 | 0.04

## UB
Uncertainty level | Null | Low | Medium | High | Maximum
gammaD | 0 | 3 | 8 | 14 | 17
gammaGC | 0 | 2 | 5 | 8 | 10
gammaGP | 0 | 2 | 5 | 8 | 10
gammaRS | 0 | 1 | 3 | 4 | 5
gammaRW | 0 | 1 | 3 | 4 | 5